“商业数字化”成果建设与转化工作室项目

询价公告

各投标人：

贵州商学院对以下项目进行询价采购，现邀请合格供应商参与响应报价。

- 一、采购项目内容

- 1.项目名称：“商业数字化”成果建设与转化工作室

- 2.项目预算（最高限价）：98358.62元

- 3.采购类别：货物

- 4.采购内容:

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 工艺做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔断墙 | 6.4*3.6*2 5**3.6*2 3*3.6 | ㎡ | 100 | 180 | 18000 | 骨架采用10*5国标0.5mm镀锌轻钢龙骨，双面8mm硅酸钙板，中间夹10cm玻璃纤维棉 |
| 2 | 吊顶 | 9.5*7 | ㎡ | 70 | 180 | 12600 | 6mm孔 硅酸钙板（消音板）顶面铺放5cm玻璃纤维棉 |
| 3 | 隔音门 | 120*200 | ㎡ | 3 | 380 | 1140 | 生态强化门，中间夹3cm玻璃纤维棉 |
| 4 | 墙面粉刷 | 大约面积 | ㎡ | 240 | 140 | 33600 | 刮涂腻子粉2遍 打磨一遍 乳胶漆饰面2遍 |
| 5 | 化妆台 | 120*180*2 | ㎡ | 5 | 480 | 2400 | E1多层免漆板定制 |
| 6 | 更衣柜 | 200*240*50 | ㎡ | 5 | 400 | 2000 | E1多层免漆板定制 |
| 7 | 电路安装 |  | ㎡ | 100 | 120 | 12000 | 含开关 插座 扣板灯 安装费 |
| 8 | 玻璃橱窗 | 1800*1000 | ㎡ | 2 | 480 | 960 | 8+12+8mm双钢中空玻璃 |
| 9 | 玻璃包框 | 1800*1000*12 | M | 10 | 120 | 1200 | 12mm多层木工板打底；不锈钢板折边饰面 |
| 10 | 套装门 | 90*200 | 扇 | 2 | 490 | 980 | 修音间 更衣室各一扇 |
| 11 | 灯具吊架 |  | 项 | 4 | 200 | 800 | 40#3mm镀锌方管焊接 |
| 12 | 工作卡位（含椅子） | 120*60*75 | 套 | 6 | 300 | 1800 |  |
| 13 | 文化展示部分装修 |  | 件 | 30 | 300 | 9000 |  |
| 14 | 地毯 |  | ㎡ | 18.7862 | 100 | 1878.62 |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |  | 98358.62 |  |

- 5.采购数量:以采购内容要求为准

- 6.技术/服务要求：以采购内容要求为准

- 二、供应商资格要求

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的须提供身份证明；

2.提供法定代表人身份证明书；

3.提供法定代表人授权委托书(委托授权代理人时必须提交)；

4.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

5.投标人须提供承诺函，承诺所投产品满足询价通知书规定的技术/服务要求。（格式自拟）

三、报价函密封要求、提交报价函截止时间及评审时间、地点

1.投标人应按照《报价函》要求的顺序提供完整资料且填写完善，加盖投标人公章并装订成册后加以密封，法定代表人在密封处签字并加盖投标人公章；

2.提交报价函截止时间：2022年7月24日11:00；

3.报价函递交地点：贵州商学院计算机与信息工程学院物联网工程教研室（3B213）；

4.请各投标人按照贵阳市以及贵州商学院疫情防控要求做好防疫措施。严格落实测温、验码、登记、戴口罩等要求，近14天有省外旅居史的提供24小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程卡。

四、定标原则

1.坚持公平、公正、公开选定的原则。

2.通过供应商资格性要求，且按报价最低原则确定成交供应商。

五、采购单位联系方式

联系人：张老师

地址：贵州商学院尚智楼物联网工程教研室（3B213）

电   话：18785067090

贵州商学院计算机与信息工程学院

2022年7月20日